## Overview
BREEAM-NL Nieuwbouw ENE 04 Milieueffect van energiegebruik
Algemene informatie
Deze tool moet worden gebruikt om het milieueffect van energiegebruik te bepalen voor het behalen van BREEAM-NL punten bij ENE 04.
Het is een vereiste om deze tool volledig in te vullen om het aantal punten te kunnen bepalen. Bij het ontwerp is geprobeerd hem zo intuitief en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Natuurlijk kan het zijn dat je hulp nodig hebt of suggesties hebt om de tool te verbeteren, neem dan contact op met helpdesk@dgbc.nl
Voor het invullen van deze calculator moet dezelfde informatie worden gebruikt die is gebruikt voor het invullen van de energieprestatieberekening conform de NTA 8800 en de resultaten uit deze berekening. De gele cellen kunnen worden ingevuld door de gebruiker, de overige cellen hebben vaste formules of waarden en kunnen niet worden aangepast.
Deel 1 Gebouwgegevens Vul hier het totale BVO en GO in m2 in van het totale gebouw, zoals ingevoerd in de Assessmenttool. Voor de levensduur van het gebouw dient voor utiliteitsgebouwen 50 jaar, en voor woongebouwen 75 jaar, ingevuld te worden.
Deel 2 Invoer gebruikte energie
Gebruik voor dit onderdeel de energieprestatieberekening die gebruikt is in credit ENE01. Voor elektriciteit moet de Elektriciteit (primair) ÓF Elektriciteit (niet-primair) ingevuld worden. Als het jaarlijks karakteristieke energiegebruik of het elektriciteitsgebruik op de meter lager dan 0 kWh is, moet er 0 kWh in de tool ingevuld worden óf er mag conform CN5 een nieuwe BENG-berekening gemaakt worden. Het jaarlijkse karakteristieke energiegebruik of het elektriciteitsgebruik moet op de meter 0 zijn, zodat in deel 3 alleen het aandeel hernieuwbare energie dat nodig is voor BENG-2 = 0 kWh/jaar meegenomen word. Ook dan voer je in deel 2 0kWh in voor de gebruikte energie. Deze BENG-berekening dient verder uit te gaan van dezelfde waarden als de BENG-berekening ten behoeve van ENE01. Ook dient de uitkomst van de berekening toegevoegd te worden als bewijslast. Voor koel- vrieshuizen mag hier de hoeveelheid benodigde energie worden ingevuld zoals uit de checklist A9 komt. Voor overige industriefuncties moet de alternatieve energieprestatieberekening worden gebruikt zoals omschreven bij ENE 01.
Invoer gebruikte energie | hoeveelheid
Elektriciteit (primair) | = jaarlijkse karakteristieke energiegebruik in kWh/jaar | Let op dat wanneer je primair invult, je ook de opgewekte elektriciteit van het jaarlijkse karakteristieke energiegebruik aanhoud bij deel 3.
Elektriciteit (niet-primair) | = elektriciteitsgebruik op de meter in kWh/jaar | Let op dat wanneer je niet-primair invult, je ook de opgewekte elektriciteit op de meter aanhoud bij deel 3.
Aardgas | = aardgas omgerekend in kWh/jaar
Pellets (incl. verbranding) | = pellets inclusief verbranding, omgerekend in kWh/jaar
Warmtenet | = aandeel energie uit het warmtenet, omgerekend in kWh/jaar
Warmtenet: Restwarmte afvalcentrale | = aandeel energie uit een warmtenet bestaande uit restwarmte van een afval centrale, omgerekend in kWh/jaar
Deel 3 Energieopwekkingssystemen
Voor het bepalen van de totale MKI van de energieopwekkingssystemen moet gebruik worden gemaakt van dezelfde MKI per functie eenheid(FE) als in de MPG-berekening uit MAT 01. Er moet een nieuwe berekening gemaakt worden, met een van de door MAT01-goedgekeurde tools, om de MKI van de energieopwekkingssystemen gebruikt in de BENG-berekening van ENE01 te bepalen. Deze berekening dient toegevoegd te worden als bewijslast Let op dat er rekening gehouden wordt met de levensduur van de energieopwekkingssystemen in relatie tot de levensduur van het gebouw. De MKI moet ingevoerd worden als de totale schaduwprijs van de gehele levensduur van het gebouw. Bijvoorbeeld bij PV-panelen zal de verwachte levensduur 25 jaar zijn, wat betekent dat voor een utiliteitsgebouw, met een default levensduur van 50 jaar, de MKI verdubbeld moet worden, omdat de PV-panelen na 25 jaar vervangen moeten worden.
Energieopwekkingsystemen | hoeveelheid
PV systemen | = Totale MKI in € van alle PV-systemen benodigd voor BENG-2 = 0 kWh/jaar rekening houdend met de totale levensduur van het gebouw
Zonneboiler; collector en opslagvat | = Totale MKI in € van het gehele zonneboilersysteem benodigd voor BENG-2 = 0 kWh/jaar rekening houdend met de totale levensduur van het gebouw
Andere systemen:
Voer type systeem in | = Totale MKI in € van het gehele energieopwekkingssysteem benodigd voor BENG-2 = 0 kWh/jaar rekening houdend met de totale levensduur van het gebouw
Voer type systeem in | = Totale MKI in € van het gehele energieopwekkingssysteem benodigd voor BENG-2 = 0 kWh/jaar rekening houdend met de totale levensduur van het gebouw
Uitkomst
De waarde die vergeleken moet worden met de schaduwprijs uit criterium 7 is te vindenbij het Resultaat bij Totaal MKI energie per m2 BVO /jaar.

## Invoerblad
BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 ENE 04 Milieueffect van Energiegebruik
Invoer document voor het bepalen van de milieuefffect van het energieverbruik, voor zowel het ingekochte energieverbruik als de gebouwgebonden elektriciteitsopwekking.
Raadpleeg het tabblad Overview voor meer uitleg over hoe de verschillende waarden bepaald moeten worden.
Deel 1
| Gebouwgegevens | hoeveelheid | eenheid | opmerking
| BVO: | 0 | m2
| GO: | 0 | m2
| Levensduur: | 50 | jaar | default 50 jaar voor utiliteitsbouw en 75 jaar voor woningbouw
| Deel 2 | Onderstaande waarden mogen niet lager dan 0 zijn.
| Invoer gebruikte energie | hoeveelheid | eenheid | opmerking |  | Totale MKI per onderdeel
E1 | Elektriciteit (primair) | 0 | kWh/jaar | Indicatief energiegebruik | 0 | 0
E1a | Elektriciteit (niet-primair) | 0 | kWh/jaar | Indicatief energiegebruik | 0 | 0
E2 | Aardgas | 0 | kWh/jaar | Indicatief energiegebruik | 0 | 0
E3 | Pellets (incl. verbranding) | 0 | kWh/jaar |  | 0 | 0
E4 | Warmtenet | 0 | kWh/jaar |  | 0 | 0
E5 | Warmtenet: Restwarmte afvalcentrale | 0 | kWh/jaar |  | 0 | 0
Deel 3
| Energieopwekkingsystemen | hoeveelheid | eenheid | opmerking
O1 | PV systemen | 0 | €/gehele levensduur | Schaduwkosten zoals bepaald met MPG tool |  | 0
O2 | Zonneboiler; collector en opslagvat | 0 | €/gehele levensduur | Schaduwkosten zoals bepaald met MPG tool |  | 0
O3 | Andere systemen: |  | €/gehele levensduur
O4 | Voer type systeem in | 0 | €/gehele levensduur | Schaduwkosten zoals bepaald met MPG tool |  | 0
O5 | Voer type systeem in | 0 | €/gehele levensduur | Schaduwkosten zoals bepaald met MPG tool |  | 0
|  | Resultaat: | Percentage
Totaal MKI energie per m2 BVO/jaar
| MKI Gebruikte energie (primaire afgenomen energie) |  |  |  | Totaal MKI | 0
MKI energieopwekkingsystemen
[5 empty] | MKI per BVO JAAR | #DIV/0!
Note on C14: = jaarlijkse karakteristieke energiegebruik
Note on C15: = elektriciteitsgebruik op de meter
Note on C16: = aardgas omgerekend in kWh/jaar
Note on C17: = pellets inclusief verbranding, omgerekend in kWh/jaar
Note on C18: = aandeel energie uit het warmtenet, omgerekend in kWh/jaar
Note on C19: = aandeel energie uit een warmtenet bestaande uit restwarmte van een afval centrale, omgerekend in kWh/jaar
Note on C22: = Totale MKI in € van alle PV-systemen benodigd voor BENG-2 = 0 kWh/jaar rekening houdend met de totale levensduur van het gebouw
Note on G22: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Als ik naar export schaduw kijk, voorheen werd dit uit de tool gehaald, en nu moet je de waarde uit je MPG gebruiken. Dus gegevens onder O# zijn niet meer nodig toch?
Note on C23: = Totale MKI in € van het gehele zonneboilersysteem benodigd voor BENG-2 = 0 kWh/jaar rekening houdend met de totale levensduur van het gebouw.
Note on C25: = Totale MKI in € van het gehele energieopwekkingssysteem benodigd voor BENG-2 = 0 kWh/jaar rekening houdend met de totale levensduur van het gebouw.
Note on C26: = Totale MKI in € van het gehele energieopwekkingssysteem benodigd voor BENG-2 = 0 kWh/jaar rekening houdend met de totale levensduur van het gebouw
Note on C31: Resultaat = referentiewaarde t.b.v. criterium 7

## Export schaduw (niet zichtbaar) (hidden)
|  | Verder omschrijving |  | MKI
| Electriciteitslevering, extern |  | 1 kWh
E1 | Elektriciteit (primair) |  | 1 MJ | 0.0084138 | 1 MJ aan de meter / 1,45 om het primair
E1a | Elektriciteit (niet primair) |  | 1 MJ | 0.0122 | 1 Mj aan de meter
E2 | Aardgas |  | 1 MJ | 0.00423 | sbk database
E3 | Pellets (incl. verbranding) |  | 1 MJ | 0.00204 | sbk database
E4 | Warmtenet: Restwarmte energiecentrale, Buurtniveau | Buurtniveau; opwekking + distributie, + 1 MJ (forfaitair) | 1 MJ | 0.0113 | NMD +
E5 | Warmtenet: Restwarmte afvalcentrale, Buurtniveau | Buurtniveau; opwekking + distributie, 1 MJ (forfaitair) | 1 MJ | 0.00299 | NMD +
|  |  | Eenheid | MKI per jaar (uitgaande van 25 jaar levensduur, systeem) | Bron: | per paneel | levensduur
O1 | Elektriciteitsopwekkingsystemen | PV,amorf(dunne film); hellend dak; incl. inverter+kabels | 1 m2 | 0.72535 | nmd | 18.1337 | 25
O2 | Elektriciteitsopwekkingsystemen | PV,amorf(dunne film); plat dak; incl. inverter+steun+kabels | 1 m2 | 0.8103 | nmd | 20.2575 | 25
O3 | Elektriciteitsopwekkingsystemen | PV,CIS; hellend dak; incl. inverter+kabels | 1 m2 | 1.0434 | nmd | 26.0845 | 25
O4 | Elektriciteitsopwekkingsystemen | PV,CIS; plat dak; incl. inverter+steun+kabels | 1 m2 | 1.1247 | nmd | 28.1186 | 25
O5 | Elektriciteitsopwekkingsystemen | PV,mono-Si; hellend dak; incl. inverter+kabels | 1 m2 | 1.9803 | nmd | 49.5081 | 25
O6 | Elektriciteitsopwekkingsystemen | PV,mono-Si; plat dak; incl. inverter+steun+kabels | 1 m2 | 2.0617 | nmd | 51.5422 | 25
O7 | Elektriciteitsopwekkingsystemen | PV,multi-Si; hellend dak; incl. inverter+kabels | 1 m2 | 1.5948 | nmd | 39.8711 | 25
O8 | Elektriciteitsopwekkingsystemen | PV,multi-Si; plat dak; incl. inverter+steun+kabels | 1 m2 | 1.6773 | nmd | 41.9314 | 25
Z1 | Zonneverwarminginstallaties | Collectieve zvi; collector+opslagvat (bij 100m2 collector) | 1 m2 | 0.54436 | nmd | 10.8871 | 20
Z2 | Zonneverwarminginstallaties | Individuele zvi; collector+opslagvat (bij 4m2 collector) | 1 m2 | 0.60987 | nmd | 12.1974 | 20
Z3 | Zonneboilersystemen | Collectieve zonneboiler; collector+opslagvat (bij 100m2 collector) | 1 m2 | 0.57922 | nmd | 11.5845 | 20
Z4 | Zonneboilersystemen | Individuele zonneboiler; collector+opslagvat (bij 2.7m2 collector) | 1 m2 | 0.66253 | nmd | 13.2507 | 20
| Warmtelevering, extern | Buurtniveau; opwekking + distributie, 1 MJ (forfaitair) | 1 MJ | 0.0002 | nmd
| Warmtelevering, extern | Regionaal niveau; opwekking + distributie, 1 MJ (forfaitair) | 1 MJ | 0.0001 | nmd

## Schedule of changes
BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 ENE 04 Milieueffect van Energiegebruik
Huidige versie | Release date | Aanpassing ten opzichte van de vorige versie
4.0 | 2023-09-18 | Toelichting uitgebreid
Voorgaande versies | Release date | Aanpassing ten opzichte van de vorige versie
3.0 | 2022-09-01 | Invoerbronnen aangepast, niet primaire energie toegevoegd als invoer optie.
2.0 | 2022-03-24 | Invoerbronnen aangepast. Invoer van energie in kWh en schaduwkosten direct uit een MPG berekening.
1.0 | 2020-06-30