## Glare beoordelingsmodel
DGBC beoordelingsmodel voor Glare Control van de combinatie Glas en Binnenzonwering bij Utiliteitsbouw | [6 empty] | Model: 3 feb 2023
Voor het bepalen van de resulterende lichttransmissies zijn formule 6 en 7 gebruikt uit NEN-EN ISO 52022-1:2017: | [6 empty] | Versie: 2.0
Glare control - Classificatie conform NEN-EN 14501:2021**
Bij binnenzonwering: |  | Bij buitenzonwering: | [6 empty] | τv, n-dif |  |  | τv, n-n
[12 empty] | τv, n-n = 0,00 | 0,00 < τv, n-n ≤ 0,01 | 0,01 < τv, n-n ≤ 0,02 | 0,02 < τv, n-n ≤ 0,03 | 0,03 < τv, n-n ≤ 0,05 | τv, n-n > 0,05
[12 empty] | 0 | 1e-05 | 0.01001 | 0.02001 | 0.03001 | 0.05001
Binnenzonwering | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | τv, n-dif ≤ 0,03 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0
Binnenzonwering | [8 empty] | 0,03 < τv, n-dif ≤ 0,06 | 0.03001 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0
Glas gegevens |  |  |  | Diffuse transmissie van de combinatie glas en binnenzonwering |  |  |  |  | 0,06 < τv, n-dif ≤ 0,10 | 0.06001 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
| Transmisie visueel | τv | 0.57 |  | Resulterende diffuse lichttransmissie | 0.027122 |  | τv, n-dif | 0,10 < τv, n-dif ≤ 0,15 | 0.10001 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
| Reflectie Interieur zijde | ρ'v | 0.3646 |  | Resulterende directe lichttransmissie | 0.017823 |  | τv, n-n | 0,15 < τv, n-dif ≤ 0,20 | 0.15001 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
Binnenzonwering gegevens |  |  |  |  | Klasse indeling van combinatie glas en zonwering |  |  |  | 0,20 < τv, n-dif ≤ 0,25 | 0.20001 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Transmissie visueel Diffuus | τv, n-dif | 0.0455 |  |  | 3 |  |  | 0,25 < τv, n-dif | 0.25001 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Transmissie visueel Direct (*) | τv, n-n | 0.0299 | [5 empty] | (**) Indien de cut-off angle van de lichtwering < 65 graden bedraagt (bepaald conform EN 14500:2021), mag de glare control klasse van lichtweringen in het grijs gekleurde vlak met 1 klasse worden verhoogd (ter illustratie: klasse 3 wordt klasse 4)
| Reflectie Visueel exterieurzijde | ρv,B | 0.12
Buitenzonwering
Glas gegevens |  |  |  | Diffuse transmissie van de combinatie glas en buitenzonwering
| Transmisie visueel | τv | 0.57 |  | Resulterende diffuse lichttransmissie | 0.027122 |  | τv, n-dif
| Reflectie Exterieur zijde | ρv | 0.3646 |  | Resulterende directe lichttransmissie | 0.017823 |  | τv, n-n
Buitenzonwering gegevens |  |  |  |  | Klasse indeling van combinatie glas en zonwering
| Transmissie visueel Diffuus | τv, n-dif | 0.0455 |  |  | 3
| Transmissie visueel Direct (*) | τv, n-n | 0.0299
| Reflectie Visueel interieurzijde | ρ'v,B | 0.12
(*) Theoretisch is de opennessfactor van doek gelijk aan τv, n-n. Dit dient echter bepaald te worden middels een fotospectrische meting omdat er in de praktijk vaak grote verschillen zijn.